关于宣城宛溪河二期综合改造项目10/0.4KV配变安装工程电表箱

招

标

文

件

采购人： 安徽名都电力工程有限公司

日　期：　　2020年11月02日

目  录

第一章  招标公告	3

第二章  采购需求清单·······························································5

第二章  开标、评标和定标	6

第三章 投标文件格式	7

第四章 施工图纸	12

第一章  招标公告

1.招标条件：

安徽名都电力工程有限公司为加强对工程项目的采购管理，更好的完成各项工程建设任务，宣城宛溪河二期综合改造项目10/0.4KV配变安装工程需采购电表箱一批，现决定进行公开招标，择优选定一家供货商。招标人安徽名都电力工程有限公司。

2.项目概况与招标范围：

2.1 项目概括及招标范围：

1）项目名称：宣城宛溪河二期综合改造项目10/0.4KV配变安装工程 。

2）交货地址：宣城市宣州区。

3）招标范围：详见采购需求清单。

2.2投标期限：4天。

2.3付款方式：根据后期签订的采购合同确定付款方式。

2.4计划生产工期：12日历天(具体以招标人工程部指令为准)。

2.5质量标准：符合国家标准。

2.6本项目最终以合理最低价确定中标企业。

2.7投标人报价：根据招标人提供的图纸报价，报价为含税含运价格。

3.投标人资格及要求

3.1投标人：响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2其他：无

3.3本次招标不接受联合体投标。

3.4维修响应：供货方在保修期内接到用户电话后，立即响应，24小时内到达现场，不能修复的必须采取无偿更换设备措施，以保证用户的正常使用。保修期外供货方终生提供零配件及维修保养，可收取维修成本和适当利润。

3.5质保期：根据后期签订的采购合同确定质保期。

- 资格审查方式

- 4.1资格审查方式：资格后审。

5.投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2020年11月05日15时00分，地点为安徽名都电力工程有限公司采购部。

5.2投标文件递交方式：送达现场或邮寄方式。

5.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6.开标时间及开标地点

本项目开标时间为2020年11月05日15时00分，开标地点为安徽名都电力工程有限公司会议室。

- 联系方式

- 招标人：安徽名都电力工程有限公司

地址：安徽省宣城市经济技术开发区三棵树路

联系人：潘丽萍

联系电话：0563-2833618

2020年11月02日

# 第二章   采购需求清单

| 序号 | 名称规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铁质喷塑明装电表箱12表位（单表） | 台 | 15 | 元器件品牌正泰 |  |
| 2 | 铁质喷塑明装电表箱 9表位（单表） | 台 | 31 |  | 9表位表箱7表位 |
| 3 | 铁质喷塑明装电表箱 9表位（单表） | 台 | 31 |  | 9表位表箱8表位 |
| 4 | 铁质喷塑明装电表箱 6表位（单表） | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 不锈钢喷塑明装电表箱 三相四线6表位 | 台 | 5 |  |  |
| 6 | 不锈钢喷塑明装电表箱 三相四线6表位 | 台 | 1 |  | 三相四线6表位表箱5表位 |
| 7 | 不锈钢喷塑明装电表箱 三相四线4表位 | 台 | 2 |  |  |

注：请投标人根据图纸、采购需求清单及品牌要求，在规定期限内进行投标报价。

# 第三章  开标、评标和定标

1.开标时间和地点：

时间：2020年11月05日15时00分

地点：安徽名都电力有限公司会议室

所有投标人代表应在规定时间前递交投标文件，逾期不予接受。

2.开标程序：招标人将在监督人的监督下按下列程序组织开标：

2.1宣布投标截止时间到。

2.2招标人检查投标文件的密封情况。

2.3公布投标人名称、投标报价等内容。

3.评标程序：

3.1资质评审：营业执照，生产许可。

4.流标条件

无投标报价时，本次招标作流标处理。有一家或一家以上的投标报价为有效投标报价时，均按本评标办法确定中标候选人。

5.定标（确定中标候选人）：

5.1本项目最终以合理最低价确定中标企业。

5.2若合理最低价相同，则由招标人通过摇号的方式确定中标人。

# 第四章 投标文件格式

项目

投   标  文  件

投 标 人：                （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

- 1、投标函

：（招标单位名称）

（一）我方已充分阅读并理解贵方安徽名都电力工程有限公司宣城宛溪河二期综合改造项目10/0.4KV配变安装工程招标文件及所载相关内容要求，愿意并参加此次投标。

（二） 我方此次投标报价及其他相关承诺为：

采购价为：         元。

（三）我公司将严格按照我公司执业守则，按照国家相关法规、规范及我方制定的要求进行服务，在保证质量、安全的前提下，确保产品按期交付。

（四）贵单位的招标文件和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标单位：

法定代表人或授权委托人：

日期：     年    月    日

- 2、授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系                    （投标单位）的法定代表人，现授权委托                               （单位名称）                    （姓名）为我的授权代理人，以本公司的名义参加                    （招标单位名称）的                           项目的投标，授权委托人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无转委托权、特此委托。

授权委托人：

投标单位：

法定代表人：

日期：      年   月     日

### 3、承诺函

致：                      （招标人名称）

我方参加了           项目招标，我方在此承诺：

（1）我方此次递交的投标文件内容完整、真实、准确，没有虚假资料，你单位有权为证实我单位所递交的证明文件、资料的真实性等进行调查核实。

（2）如我方中标，将严格按照规定及时与招标单位按照招标文件签订合同。

（3）如我方不派人参加开标会议，我方承诺无论我方是否中标，我方都同意招标人的开标结果。

如违背了上述承诺，我方自愿接受消其投标资格。

投标人：  （盖单位章）

法定代表人或委托的代理人：           （签名）

2020年 月 日

- 4、报 价 单

- （投标人可自行制作格式）

第四章    项目图纸（另附）