关于澄江新村三期供配电工程电表箱、分支箱，采集箱等设备

招

标

文

件

招标人： 安徽名都电力工程有限公司

日　期：　　2021年09月01日

目  录

第一章  招标公告	3

第二章  采购需求清单	5

第三章  开标、评标和定标	6

第四章  投标文件格式	7

第五章  施工图纸	12

第一章  招标公告

1.招标条件：

安徽名都电力工程有限公司为加强对工程项目的采购管理，更好的完成各项工程建设任务，澄江新村三期供配电工程需采购电表箱一批，现决定进行公开招标，择优选定供货商。招标人安徽名都电力工程有限公司。

2.项目概况与招标范围：

2.1 项目概括及招标范围：

1）项目名称：澄江新村三期供配电工程。

2）交货地址：宣城市宣州区。

3）招标范围：详见采购需求清单。

4）其他：本次招标涉及分支箱，电表箱及采集器箱等设备，投标人根据采购需求清单，分分支箱，电表箱及采集器箱两部分进行投标报价汇总，招标人可根据投标情况，分两部分择优选定供应商。

2.2投标期限：3天。

2.3付款方式：货到验收合格后支付95%，保留5%的质量保证金，质保期为两年，质保期满后一次性付清。

2.4计划生产工期：20日历天(具体以招标人工程部指令为准)。

2.5质量标准：符合国家标准。

2.6本项目最终以合理低价确定中标企业。

2.7投标人报价：根据招标人提供的图纸报价，报价为含税含运价格。

3.投标人资格及要求

3.1投标人：响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2其他：无

3.3本次招标不接受联合体投标。

3.4维修响应：供货方在保修期内接到用户电话后，立即响应，24小时内到达现场，不能修复的必须采取无偿更换设备措施，以保证用户的正常使用。保修期外供货方终生提供零配件及维修保养，可收取维修成本和适当利润。

3.5质保期：质保期为两年。

- 资格审查方式

4.1资格审查方式：资格后审。

5.投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2021年09月03日14时00分，地点为安徽名都电力工程有限公司采购部。

5.2投标文件递交方式：投标文件装订密封后送达现场或邮寄方式递交。

5.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6.开标时间及开标地点

本项目开标时间为2021年09月03日15时00分，开标地点为安徽名都电力工程有限公司会议室。

- 联系方式

招标人：安徽名都电力工程有限公司

地址：安徽省宣城市经济技术开发区三棵树路

联系人：潘丽萍

联系电话：0563-2833618

2021年09月01日

# 第二章   采购需求清单

| 序号 | 名称规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢喷塑电缆分支箱 一进三出（壁挂式） | 台 | 5 | 分支箱、电表箱断路器：上海人民（上联），、厦门宏发。 | 分支箱部分 |
| 2 | 不锈钢喷塑电缆分支箱 一进四出（壁挂式） | 台 | 19 |  |  |
| 3 | 不锈钢喷塑电缆分支箱 一进五出（壁挂式） | 台 | 11 |  |  |
| 4 | 不锈钢喷塑电缆分支箱 一进六出（壁挂式） | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 铁制喷塑电表箱 6表位（单相） | 台 | 19 |  | 表箱及采集器部分 |
| 6 | 铁制喷塑电表箱 9表位（单相） | 台 | 57 |  |  |
| 7 | 铁制喷塑电表箱 12表位（单相） | 台 | 5 |  |  |
| 8 | 不锈钢采集箱 | 台 | 4 |  |  |

注：请投标人根据图纸、采购需求清单及品牌要求，在规定期限内进行投标报价。

# 第三章  开标、评标和定标

1.开标时间和地点：

时间：2021年9月3日15时00分

地点：安徽名都电力有限公司会议室

所有投标人代表应在规定时间前递交投标文件，逾期不予接受。

2.开标程序：招标人按下列程序组织开标：

2.1宣布投标截止时间到。

2.2招标人检查投标文件的密封情况。

2.3公布投标人名称、投标报价等内容。

3.评标程序：

3.1资质评审：营业执照、生产许可。

4.流标条件

无投标报价时，本次招标作流标处理。有一家或一家以上的投标报价为有效投标报价时，均按本评标办法确定中标候选人。

5.定标（确定中标候选人）：

5.1招标人可根据投标情况，分两部分择优选定供应商,最终以合理低价确定中标企业。

5.2若合理低价相同，则由招标人通过摇号的方式确定中标人。

# 第四章 投标文件格式

项目

投   标  文  件

投 标 人：                （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

- 1、投标函

：（招标单位名称）

（一）我方已充分阅读并理解贵方安徽名都电力工程有限公司宣城市城建·世纪阳江配电工程招标文件及所载相关内容要求，愿意并参加此次投标。

（二） 我方此次投标报价及其他相关承诺为：

分支箱部分采购价为：         元。

表箱及采集箱部分采购价为：         元。

（三）我公司将严格按照我公司执业守则，按照国家相关法规、规范及我方制定的要求进行服务，在保证质量、安全的前提下，确保产品按期交付。

（四）贵单位的招标文件和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标单位：

法定代表人或授权委托人：

日期：     年    月    日

- 2、授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系                    （投标单位）的法定代表人，现授权委托                               （单位名称）                    （姓名）为我的授权代理人，以本公司的名义参加                    （招标单位名称）的                           项目的投标，授权委托人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无转委托权、特此委托。

授权委托人：

投标单位：

法定代表人：

日期：      年   月     日

### 3、承诺函

致：                      （招标人名称）

我方参加了           项目招标，我方在此承诺：

（1）我方此次递交的投标文件内容完整、真实、准确，没有虚假资料，你单位有权为证实我单位所递交的证明文件、资料的真实性等进行调查核实。

（2）如我方中标，将严格按照规定及时与招标单位按照招标文件签订合同。

（3）如我方不派人参加开标会议，我方承诺无论我方是否中标，我方都同意招标人的开标结果。

如违背了上述承诺，我方自愿接受消其投标资格。

投标人：  （盖单位章）

法定代表人或委托的代理人：           （签名）

2021年 月  日

- 4、报 价 单

- （投标人可自行制作格式）

第五章    项目图纸（另附）

产 品 购 销 合 同

需方（买受人）：安徽名都电力工程有限公司    签订地点：宣城市宣州区

供方（出卖人）：                            签订时间：  年   月  日

项目名称：

供、需双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，经友好协商，订立如下合同条款，以资共同恪守、履行。

| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币金额大写： （含税，13%的专票） |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 含税含运费。 |  |  |  |  |  |  |  |

一、合同标的、型号、数量、金额

二、质量技术标准、供方对质量负责的条件和期限：

供方按国家相关技术标准进行生产，保证质量。

供方保证期限自负荷（送电）工作后二年，如出现产品质量问题供方响应时间为接到需方通知12小时内，保证方式为负责免费更换或维修。

三、运输方式及到达费用分担：汽运，运输费用由供方承担。

四、交货期限：货物的交付时间根据需方要求。

五、交货地点、方式：

供方送货到需方指定地点；本次货物指定的交货地点：宣城市宣州区 。

交货方式：需方验货、计数并签收，需方指定的验收、接货人员：     联系电话：        。

六、包装标准、包装物的供应与回收：简易包装并有利于保护货物不受损坏，不作回收；

七、验收标准、方法及提出异议期限：

验收标准依据国家的相关标准及《民法典》规定的质量验收标准执行，

现场检测，技术参数不符合标准要求，需方有权退货；

八、结算方式及期限：

结算方式：转账支付

付款期限：货到验收合格后支付95%，保留5%的质量保证金，质保期满后一次性付清。

九、售后服务

1、供方对所出卖的货物提供安装、调试和维护等方面的技术支持和服务工作；

2、供方提供的设备在保修期间若因质量问题造成产品损坏，供方负责免费更换。

十、违约责任：按《民法典》；

十一、其他约定事项： 本合同未尽事宜，根据交易习惯确定或双方协商或签订补充协议解决。

十二、解决合同纠纷的方式：双方友好协商解决，若协商不成，向需方住所地人民法院起诉。

十四、合同的解除与终止

双方协商一致的，可以终止合同的履行。一方根本性违约的，另一方有权解除合同，但应当及时书面通知到对方。

- 本合同一式 肆 份，供方 贰 份、需方 贰 份。

需  方：安徽名都电力工程有限公司        供  方：

法  人：                                法  人：

地  址：宣城市三棵树路与兴业路交叉口    地  址：

电  话:  0563-2833618                   电  话:

开户行:  徽商银行宣城鳌峰路支行         开户行:

账  号:  2610101021000281582            账  号: