关于宣城恒大悦澜湾首期红线内供配电

工程变压器连接母排

招

标

文

件

招标人： 安徽名都电力工程有限公司

日　期：　　2023年5月25日

目  录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	5

第三章  采购需求清单	7

第四章  开标、评标和定标	9

第五章  投标文件格式	10

第六章  施工图纸	16

第一章  招标公告

一、招标条件：

安徽名都电力工程有限公司为加强对工程项目的采购管理，更好的完成各项工程建设任务，宣城恒大悦澜湾首期红线内供配电工程需采购一批变压器到柜子之间连接母排，现决定进行公开招标，择优选定供货商。招标人安徽名都电力工程有限公司。

二、项目概况与招标范围：

1、项目名称：宣城恒大悦澜湾首期红线内供配电工程。

2、交货地址：宣城市宣州区。

3、招标范围：详见采购需求清单。

4、投标期限：4天。

5、其他：投标人根据采购需求清单及图纸进行投标报价。

三、投标供应商资格

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、本项目不接受联合体投标。

3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的。

（2）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。

（3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

（4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

4、具备独立法人资格，具有合法有效的营业执照。

四、付款方式

1、付款方式：预付合同价款的50%，安装调试结束后，根据现场实际测量数量付清余款。质保期为2年。

五、投标人要求及资格审查方式

1、投标人：响应招标文件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2、质量标准：符合国家标准。

3、计划生产工期：不高于30日历天。

4、本项目最终以低价确定中标企业。

5、投标人报价：根据招标人提供的图纸报价，报价为含税、含运、含安装及所有配件辅材的价格。

6、维修响应：因产品自身原因产生故障，乙方应在24小时内响应并与甲方达成售后服务方案。

7、资格审查方式：资格后审。

六、招标文件获取及投标文件的递交

1、招标文件在安徽名都电力工程有限公司官网自行下载（http://www.ahmddl.com/）。

2、投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2023年5月29日11时00分，地点为安徽名都电力工程有限公司采购部。

3、投标文件递交方式：投标文件胶装密封后送达现场或邮寄方式递交。

4、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

七、联系方式

招标人：安徽名都电力工程有限公司

地址：安徽省宣城市经济技术开发区三棵树路

联系人：潘丽萍

联系电话：0563-2833618

2023年5月25日

# 第二章  投标人须知

| 序号 | 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 招标人 | 安徽名都电力工程有限公司 |
|  | 项目名称 | 宣城恒大悦澜湾首期红线内供配电工程 |
|  | 服务地点 | 宣城市（项目所在地） |
|  | 资金来源 | 企业自有资金 |
|  | 资金落实情况 | 已落实 |
|  | 招标范围 | 详见招标公告 |
|  | 计划工期 | 详见招标公告 |
|  | 质量要求 | 满足招标人要求 |
|  | 投标人资质条件 | 详见招标公告 |
|  | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 □接受 |
|  | 踏勘现场 | 根据项目需求 |
|  | 投标预备会 | √不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
|  | 投标人提出问题的截止时间 | 投标截止日期前2天 |
|  | 招标文件澄清、修改的发布形式 | □书面形式 ☑网上发布 |
|  | 偏离 | √不允许 □允许 |
|  | 招标文件的组成材料 | 招标文件应包括下列内容： - 招标公告 - 投标人须知 （3）采购需求 （4）开标、评标和定标 （5）投标文件格式 （6）施工图纸 |
|  | 澄清、修改招标文件的截止时间 | 开标前2天 |
|  | 投标截止时间 | （北京时间）2023年5月29日11时00分 |
|  | 投标文件的组成材料 | 投标文件应包括下列内容： 1、投标函 2、授权委托书 3、承诺函 4、投标廉政承诺书 5、报价单 6、投标人认为需要提交的其他资料 |
|  | 定标方法 | 详见第四章 开标和定标 |
|  | 投标有效期 | 60天 |
|  | 投标文件份数 | 壹份 |
|  | 投标文件要求 | 投标文件的签字、盖章应符合招标文件给定的格式和要求，投标文件的封面须有投标单位盖章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。投标文件胶装。 |
|  | 封套上应载明的信息 | 所有封袋上都应写明：（项目名称）投标文件、投标人名称、招标人名称、在2023年5月29日11时00分前不得开启 封袋必须密封，并加盖单位公章 |
|  | 递交投标文件地点 | 详见招标公告 |
|  | 是否退还投标文件 | √否 □是 |
|  | 开标时间和地点 | 详见招标公告 |
|  | 开标程序 | 详见第四章 |
|  | 招标文件中要求的所有投标人提供的资料、证件、证明材料、资格审查材料均以装订在投标文件中加盖了投标人公章的复印件为准。 |  |
|  | 招标人对本招标文件具有最终解释权。 |  |

# 第三章   采购需求清单

| 序号 | 产品名称 | 名称规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主母排 | TMY-80*8 | 米 | 8.9 | 2#专变 |
|  | 主母排 | TMY-60*6 | 米 | 3.3 |  |
|  | 接地排 | TMY-40*4 | 米 | 1.0 |  |
|  | 辅材 | 热缩套管等 | 套 | 1 |  |
|  | 综合费用 |  | 套 | 1 |  |
| 2 | 主母排 | TMY-100*10 | 米 | 8.8 | 1#专变 |
|  | 主母排 | TMY-60*6 | 米 | 2.9 |  |
|  | 接地排 | TMY-40*4 | 米 | 1.0 |  |
|  | 辅材 | 热缩套管等 | 套 | 1 |  |
|  | 综合费用 |  | 套 | 1 |  |
| 3 | 主母排 | TMY-80*8 | 米 | 10.4 | 9#公变 |
|  | 主母排 | TMY-60*6 | 米 | 3. |  |
|  | 接地排 | TMY-40*4 | 米 | 1.0 |  |
|  | 辅材 | 热缩套管等 | 套 | 1 |  |
|  | 综合费用 |  | 套 | 1 |  |
| 4 | 主母排 | TMY-100*10 | 米 | 9.17 | 8#公变 |
|  | 主母排 | TMY-60*6 | 米 | 2.9 |  |
|  | 接地排 | TMY-40*4 | 米 | 1.0 |  |
|  | 辅材 | 热缩套管等 | 套 | 1 |  |
|  | 综合费用 |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 主母排 | TMY-80*8 | 米 | 8.9 | 10#公变 |
|  | 主母排 | TMY-60*6 | 米 | 3.0 |  |
|  | 接地排 | TMY-40*4 | 米 | 1.0 |  |
|  | 辅材 | 热缩套管等 | 套 | 1 |  |
|  | 综合费用 |  | 套 | 1 |  |
| 6 | 主母排 | TMY-80*8 | 米 | 9. | 11#公变 |
|  | 主母排 | TMY-60*6 | 米 | 3.3 |  |
|  | 接地排 | TMY-40*4 | 米 | 1.0 |  |
|  | 辅材 | 热缩套管等 | 套 | 1 |  |
|  | 综合费用 |  | 套 | 1 |  |
| 7 | 主母排 | TMY-100*10 | 米 | 9 | 4#专变 |
|  | 主母排 | TMY-60*6 | 米 | 3.5 |  |
|  | 接地排 | TMY-40*4 | 米 | 1.0 |  |
|  | 辅材 | 热缩套管等 | 套 | 1 |  |
|  | 综合费用 |  | 套 | 1 |  |
| 8 | 主母排 | TMY-100*10 | 米 | 9 | 3#专变 |
|  | 主母排 | TMY-60*6 | 米 | 2.9 |  |
|  | 接地排 | TMY-40*4 | 米 | 1.0 |  |
|  | 辅材 | 热缩套管等 | 套 | 1 |  |
|  | 综合费用 |  | 套 | 1 |  |
| 9 | 主母排 | TMY-100*10 | 米 | 8.9 | 2#公变 |
|  | 主母排 | TMY-60*6 | 米 | 3 |  |
|  | 接地排 | TMY-40*4 | 米 | 1.0 |  |
|  | 辅材 | 热缩套管等 | 套 | 1 |  |
|  | 综合费用 |  | 套 | 1 |  |
| 10 | 主母排 | TMY-100*10 | 米 | 8.9 | 1#公变 |
|  | 主母排 | TMY-60*6 | 米 | 2.9 |  |
|  | 接地排 | TMY-40*4 | 米 | 1.0 |  |
|  | 辅材 | 热缩套管等 | 套 | 1 |  |
|  | 综合费用 |  | 套 | 1 |  |
| 11 | 主母排 | TMY-100*10 | 米 | 8.9 | 4 #公变 |
|  | 主母排 | TMY-60*6 | 米 | 3.5 |  |
|  | 接地排 | TMY-40*4 | 米 | 1.0 |  |
|  | 辅材 | 热缩套管等 | 套 | 1 |  |
|  | 综合费用 |  | 套 | 1 |  |
| 12 | 主母排 | TMY-100*10 | 米 | 8.9 | 3 #公变 |
|  | 主母排 | TMY-60*6 | 米 | 2.9 |  |
|  | 接地排 | TMY-40*4 | 米 | 1.0 |  |
|  | 辅材 | 热缩套管等 | 套 | 1 |  |
|  | 综合费用 |  | 套 | 1 |  |
| 13 | 主母排 | TMY-100*10 | 米 | 8.9 | 5#公变 |
|  | 主母排 | TMY-60*6 | 米 | 2.9 |  |
|  | 接地排 | TMY-40*4 | 米 | 1.0 |  |
|  | 辅材 | 热缩套管等 | 套 | 1 |  |
|  | 综合费用 |  | 套 | 1 |  |
| 14 | 主母排 | TMY-100*10 | 米 | 9 | 6#公变 |
|  | 主母排 | TMY-60*6 | 米 | 3.3 |  |
|  | 接地排 | TMY-40*4 | 米 | 1.0 |  |
|  | 辅材 | 热缩套管等 | 套 | 1 |  |
|  | 综合费用 |  | 套 | 1 |  |
| 15 | 主母排 | TMY-80*8 | 米 | 8.8 | 7 #公变 |
|  | 主母排 | TMY-60*6 | 米 | 3 |  |
|  | 接地排 | TMY-40*4 | 米 | 1.0 |  |
|  | 辅材 | 热缩套管等 | 套 | 1 |  |
|  | 综合费用 |  | 套 | 1 |  |
| 16 | 主母排 | TMY-80*8 | 米 | 18 | 高压母联开闭所 |
|  | 主辅材 | 热缩套管等 | 套 | 1 |  |
|  | 综合费用 |  | 套 | 1 |  |
| 17 | 主母排 | TMY-80*8 | 米 | 24 | 低压桥架母联 |
|  | 主辅材 | 热缩套管等 | 套 | 1 |  |
|  | 综合费用 |  | 套 | 1 |  |
| 18 | 防鼠板 |  | 块 | 11 |  |

注：1、以上清单为变压器到柜子之间的连接母排。请投标人根据图纸、采购需求清单在规定期限内进行投标报价，报价含税、含运，含安装及所有配件辅材的费用。

- 本次报价数量为暂定数量，具体数量以实际测量为准。

# 第四章  开标、评标和定标

一、开标

1、由招标采购小组成员开标；

所有投标人代表应在规定时间前递交投标文件，逾期不予接受。

二、开标程序：招标人按下列程序组织开标：

1、宣布投标截止时间到。

2、招标人检查投标文件的密封情况。

3、公布投标人名称、投标报价等内容。

三、评标程序：

1、资质评审：提供合法有效的营业执照。(未提的供视为无效投标)

四、流标条件

1、有效投标人不足三家时，本次招标作流标处理。

五、定标（确定中标候选人）：

1、招标人根据投标情况，原则上低价的企业确定中标候选人。

2、若报价相同，工期短的企业优先确定为中标候选人，若报价和工期都相同，则由招标人通过商务约谈或二次报价等方式确定中标人。

# 第五章 投标文件格式

项目

投   标  文  件

投 标 人：                （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

- 1、投标函

：（招标单位名称）

（一）我方已充分阅读并理解贵方安徽名都电力工程有限公司宣城恒大悦澜湾首期红线内供配电工程招标文件及所载相关内容要求，愿意并参加此次投标。

（二） 我方此次投标报价及其他相关承诺为：

采购价为：               元。（总价为暂定价，投标单价固定不变，具体以现场实际测量为准）

生产工期为：             天。

（三）我公司将严格按照我公司执业守则，按照国家相关法规、规范及我方制定的要求进行服务，在保证质量、安全的前提下，确保产品按期交付。

（四）贵单位的招标文件和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标单位：

法定代表人或授权委托人：

日期：     年    月    日

- 2、授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系                    （投标单位）的法定代表人，现授权委托                               （单位名称）                    （姓名）为我的授权代理人，以本公司的名义参加                    （招标单位名称）的                           项目的投标，授权委托人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无转委托权、特此委托。

授权委托人：

投标单位：

法定代表人：

日期：      年   月     日

### 3、承诺函

致：                      （招标人名称）

我方参加了           项目招标，我方在此承诺：

（1）我方此次递交的投标文件内容完整、真实、准确，没有虚假资料，你单位有权为证实我单位所递交的证明文件、资料的真实性等进行调查核实。

（2）如我方中标，将严格按照规定及时与招标单位按照招标文件签订合同。

（3）如我方不派人参加开标会议，我方承诺无论我方是否中标，我方都同意招标人的开标结果。

如违背了上述承诺，我方自愿接受消其投标资格。

投标人：  （盖单位章）

法定代表人或委托的代理人：           （签名）

2022年  月  日

### 4、投标廉政承诺书

为了积极配合招标工作,有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生,确保招标工作的公平、公正,我公司承诺如下事项:

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标单位或串通投标。

3、按照招标文件规定的方式进行投标,不隐瞒本单位投标资质的真实情况,投标资质符合规定。保证不会以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假,骗取中标。

4、不以任何方式向招标人员或者评标成员赠送礼品、礼金及有价证券。不得邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游等活动。不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用。不进行可能影响招标公平、公正的任何活动。

5、不向贵公司涉及招标的部门及个人支付好处费、介绍费。购置或提供通讯工具、交通工具、电脑等。

6、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等索贿行为,坚决予以抵制,并及时举报。

8、我方自愿将本承诺书作为投标文件组成部分,且具有同等的法律效力。

9、若违反上述承诺或违反有关法律法规以及有关规定,我方自愿永久放弃参与贵公司的所有业务往来。

10、本承诺书自签署之日起生效。

投标人：  （盖单位章）

法定代表人或委托的代理人：           （签名）

2022年  月  日

- 5、报 价 单

工程名称：

| - 序号 | - 产品名称 | - 规格型号 | - 单位 | - 数量 | - 单价（元） | - 金额（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请投标人根据图纸、采购需求清单在规定期限内进行投标报价，报价含税、含运，含安装及所有配件辅材的费用。

2、本次报价数量为暂定数量，具体数量以实际测量为准。

- 6、投标人认为需要提交的其他资料

第六章    项目图纸（另附）