关于泾县社会主义价值观教育基地项目（四馆）室外配电专业分包工程充电桩

招

标

文

件

招标人： 安徽名都电力工程有限公司

日　期：　　2022年10月14日

目  录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	5

第三章  采购需求及相关要求	7

第四章  开标、评标和定标	10

第五章  投标文件格式	11

第一章  招标公告

1.招标条件：

安徽名都电力工程有限公司为加强对工程项目的采购管理，更好的完成各项工程建设任务， 泾县社会主义价值观教育基地项目（四馆）室外配电专业分包工程需采充电桩一批，现决定进行公开招标，择优选定供货商。招标人安徽名都电力工程有限公司。

2.项目概况与招标范围：

2.1 项目概括及招标范围：

1）项目名称： 泾县社会主义价值观教育基地项目（四馆）室外配电专业分包工程。

2）交货地址：宣城市宣州区。

3）招标范围：详见采购需求清单。

2.2投标期限：6天。

2.3付款方式：采购合同中约定。

2.4计划生产工期：不高于20日历天。

2.5质量标准：各项指标符合现行国家标准、因管理部门抽检不合格，乙方承担全部责任。

2.6本项目最终以低价确定中标企业。

2.7投标人报价：根据招标人提供的采购需求及相关要求报价，报价为含税含运价格。

3.投标人资格及要求

3.1投标人：响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2其他：无

3.3本次招标不接受联合体投标。

3.4维修响应：供货方在保修期内接到用户电话后，立即响应，24小时内到达现场，不能修复的必须采取无偿更换设备措施，以保证用户的正常使用。保修期外供货方终生提供零配件及维修保养，可收取维修成本和适当利润。

3.5质保期：质保期为2年（自工程竣工验收之日起算，如遇特殊情况双方协商处理）,终身提供维修服务或指导。

- 资格审查方式

4.1资格审查方式：资格后审。

- 6.招标文件获取及投标文件的递交

6.1招标文件在安徽名都电力工程有限公司官网自行下载（http://www.ahmddl.com/）。

6.2投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年10月20日15时00分，地点为安徽名都电力工程有限公司采购部。

6.3投标文件递交方式：投标文件装订密封后送达现场或邮寄方式递交。

6.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

- 7.联系方式

招标人：安徽名都电力工程有限公司

地址：安徽省宣城市经济技术开发区三棵树路

联系人：潘丽萍

联系电话：0563-2833618

2022年10月14日

# 第二章  投标人须知

| 序号 | 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 招标人 | 安徽名都电力工程有限公司 |
|  | 项目名称 | 泾县社会主义价值观教育基地项目（四馆）室外配电专业分包工程 |
|  | 服务地点 | 宣城市（项目所在地） |
|  | 资金来源 | 企业自有资金 |
|  | 资金落实情况 | 已落实 |
|  | 招标范围 | 详见招标公告 |
|  | 计划工期 | 详见招标公告 |
|  | 质量要求 | 满足招标人要求 |
|  | 投标人资质条件 | 详见招标公告 |
|  | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 □接受 |
|  | 踏勘现场 | 根据项目需求 |
|  | 投标预备会 | √不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
|  | 投标人提出问题的截止时间 | 投标截止日期前2天 |
|  | 招标文件澄清、修改的发布形式 | □书面形式 ☑网上发布 |
|  | 偏离 | √不允许 □允许 |
|  | 招标文件的组成材料 | 招标文件应包括下列内容： - 招标公告 - 投标人须知 （3）采购需求 （4）开标、评标和定标 （5）投标文件格式 |
|  | 澄清、修改招标文件的截止时间 | 开标前2天 |
|  | 投标截止时间 | （北京时间）2022年10月20日15时00分 |
|  | 投标文件的组成材料 | 投标文件应包括下列内容： 1、投标函 2、授权委托书 3、承诺函 4、报价单 5、投标人认为需要提交的其他资料 |
|  | 定标方法 | 详见第四章 开标和定标 |
|  | 投标有效期 | 60天 |
|  | 投标文件份数 | 壹份 |
|  | 投标文件要求 | 投标文件的签字、盖章应符合招标文件给定的格式和要求，投标文件的封面须有投标单位盖章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。投标文件胶装，否则为无效投标。 |
|  | 封套上应载明的信息 | 所有封袋上都应写明：（项目名称）投标文件、投标人名称、招标人名称、在2022年10月20日15时00分前不得开启 封袋必须密封，并加盖单位公章 |
|  | 递交投标文件地点 | 详见招标公告 |
|  | 是否退还投标文件 | √否 □是 |
|  | 开标时间和地点 | 详见招标公告 |
|  | 开标程序 | 详见第四章 |
|  | 招标文件中要求的所有投标人须提供的证件、证明材料、资格审查材料均以装订在投标文件中加盖了投标人公章的复印件为准。 |  |
|  | 招标人对本招标文件具有最终解释权。 |  |

# 采购需求及相关要求

- 采购需求

- 泾县社会主义价值观教育基地项目（四馆）室外配电专业分包工程项目需配置7KW落地式交流充电桩92套，为停车场停放的电动汽车提供充电服务。

2.本次报价仅92套充电桩报价，不含安装费、后期运营平台费及后期的管理服务等费用。

二、相关技术要求

- 1.外形尺寸：满足现场安装要求；

- 2.显示屏尺寸：4.3寸彩色显示屏（满足现场安装要求）；

- 3.通信接口：有线/4G；

- 4.输入电压：交流单相220V±15%  50Hz±10%；

- 5.最大输出电压：220VAC；

- 6.最大输出电流：32A；

- 7.待机功耗：≦15W；

- 8.保护功能：输出过流保护、输出过压保护、输出欠压保护、过热保护、短路保护、输出反接保护、急停功能保护、链锁功能等；

- 9.人机交互功能：充电电压、充电电流、电能量计量、人工输入显示信息、故障信息、充电时间、显示费用余额等；

- 10.计量功能：对输出电量进行计量（KWh）；

- 11.三防保护：防潮湿、防霉变、防盐雾；

- 12.充电方式：联网扫码充电方式；

- 13.支付方式：扫码；

- 14.工作方式：长期满负荷连续工作；

- 15.安全指标：

| - 额定电压Ui | - 绝缘电阻测试仪器的电压等级（≧10M） | - 工频耐压试验电压 | - 冲击耐压试验电压 |
| --- | --- | --- | --- |
| - V | - V | - kV | - kV |
| - 60＜Ui≤300 | - 500 | - 2 | - ±2.5 |

- 16.环境条件

16.1工作环境温度：-20℃～+50℃。

16.2相对湿度：日平均相对湿度不大于95%，月平均相对湿度不大于90%。

16.3大气压力：80kPa -110kPa(海拔2000m及以下)。

16.4在特殊地区使用时，根据当地环境条件在订货时指定。

17.防护等级

17.1室外IP54

18.结构要求

18.1充电设备应提供标准通用充电接口，能满足所有车型接口配置需求。

18.2充电插接口符合国家标准GB/T 20234.2-2015的要求。

18.3充电接口应采用防尘、防水设计。

18.4插销采用防误插构造，确保插合时的位置是唯一的。

18.5插销应具备防误拔功能。

18.6单口充电设备。

18.7具备机械或电子防误拔功能。

18.8连接顺序：连接时应首先连接接地线，最后连接控制导引电路；在脱开的过程中，控制导引电路应该首先断开，最后断开接地(如因充电枪控制导引电路不符合标准要求，则应有手动控制装置保证充电正常)。

19.电气模块安全要求

19.1电气模块在车载充电机接入时应具有带负载分合电路，保证接入时不产生火花。在充电状态下插拔插头，带负载可分合电路应即时动作，切断对插座的供电。

19.2供电电缆各芯的导线横截面积应不小于6mm2。

19.3供电电缆不得外露，并应优先选用可防盗和防人为破坏的敷设方式。

19.4电气模块应具备漏电保护装置、过压、过流保护装置和防雷击保护功能。

19.5漏电保护器应装在供电电缆进线侧。

19.6电气模块包括充电插座、电源转接端子排、安全防护装置等。

19.7充电桩设备应安装防雷装置；

20.安全防护功能

20.1充电设备应具备急停功能，实现在充电故障状态下紧急切断输入电源。

20.2充电设备内交流电源与充电插座之间应具备带负载可分合电路。

20.3充电设备应具备输入过压保护、输入欠压保护、输出过流保护、短路保护、输出漏电保护功能。

20.4充电设备应具有自动判断充电连接器是否正确连接的功能。当充电设备与电动汽车正确连接后，充电设备才能允许启动充电过程；当充电设备检测到在充电过程中与电动汽车连接异常时，充电设备应立即自动切断输出电源。

21.安装与使用：满足人体功能学要求；

22.售后服务：

22.1生产厂商应提供售后服务承诺；

22.2生产厂商应提供现场安装指导和负责安装后验收工作；

22.3成套设备保质期2年，（自工程竣工验收之日起算，如遇特殊情况双方协商处理）终身提供维修服务或指导；无论何时，生产厂不应延误产品抢修时间。

注：请投标人根据采购需求及相关要求，在规定期限内进行投标报价。

# 第四章  开标、评标和定标

一、开标

1、由招标采购小组成员开标；

所有投标人代表应在规定时间前递交投标文件，逾期不予接受。

二、开标程序：招标人按下列程序组织开标：

1、宣布投标截止时间到。

2、招标人检查投标文件的密封情况。

3、公布投标人名称、投标报价等内容。

三、评标程序：

1、资质评审：合法有效的营业执照、充电桩相关专利证书。

四、流标条件

1、无投标报价时，本次招标作流标处理。有一家或一家以上的投标报价为有效投标报价时，均按本评标办法确定中标候选人。

五、定标（确定中标候选人）：

1、招标人可根据投标情况，择优选定供应商,原则上以低价的企业确定中标企业。

2、若报价相同，工期短的企业优先确定为中标人，若报价和工期都相同，则由招标人通过摇号的方式确定中标人。

# 第五章 投标文件格式

项目

投   标  文  件

投 标 人：                （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

- 1、投标函

：（招标单位名称）

（一）我方已充分阅读并理解贵方安徽名都电力工程有限公司泾县社会主义价值观教育基地项目（四馆）室外配电专业分包工程招标文件及所载相关内容要求，愿意并参加此次投标。

（二） 我方此次投标报价及其他相关承诺为：

| 序号 | 产品名称 | 合计数量 | 报价金额（元） | 生产工期（天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7KW落地式交流充电桩 | 台 |  |  |  |

（三）我公司将严格按照我公司执业守则，按照国家相关法规、规范及我方制定的要求进行服务，在保证质量、安全的前提下，确保产品按期交付。

（四）贵单位的招标文件和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标单位：

法定代表人或授权委托人：

日期：     年    月    日

- 2、授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系                    （投标单位）的法定代表人，现授权委托                               （单位名称）                    （姓名）为我的授权代理人，以本公司的名义参加                    （招标单位名称）的                           项目的投标，授权委托人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无转委托权、特此委托。

授权委托人：

投标单位：

法定代表人：

日期：      年   月     日

### 3、承诺函

致：                      （招标人名称）

我方参加了           项目招标，我方在此承诺：

（1）我方此次递交的投标文件内容完整、真实、准确，没有虚假资料，你单位有权为证实我单位所递交的证明文件、资料的真实性等进行调查核实。

（2）如我方中标，将严格按照规定及时与招标单位按照招标文件签订合同。

（3）如我方不派人参加开标会议，我方承诺无论我方是否中标，我方都同意招标人的开标结果。

如违背了上述承诺，我方自愿接受消其投标资格。

投标人：  （盖单位章）

法定代表人或委托的代理人：           （签名）

2022年  月  日

- 4、报 价 单

（自行编制）