关于安徽名都电力工程有限公司2024年度

五金、绝缘材料类商品

招

标

文

件

招标人： 安徽名都电力工程有限公司

日　期：　　2024年 5 月 10日

目  录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	5

第三章  采购需求清单（另附）	7

第四章  开标、评标和定标	8

第五章  投标文件格式	9

第六章  合同范本	15

第一章  招标公告

1.招标条件：

安徽名都电力工程有限公司为加强对工程项目的采购管理，更好的完成各项工程建设任务，现对安徽名都电力工程有限公司2024年度五金、绝缘材料类商品进行公开招标，择优选定一家年度供货商。招标人安徽名都电力工程有限公司。

2.项目概况与招标范围：

2.1 项目概括及招标范围：

1）项目名称：安徽名都电力工程有限公司2024年度五金、绝缘材料类商品项目。

2）交货地址：宣城市宣州区。

3）招标范围：2024年度五金、绝缘材料类商品的供应，具体商品详见采购需求清单。

4）服务期限：壹年。

2.2投标期限：5个日历天。

2.3付款方式：根据实际要货数量按月或季度按实结算，乙方开具当次结算的等额增值税专用发票，甲方于10个工作日内给予支付。

2.4供货工期：根据甲方需求。

2.5质量标准：各项指标符合现行国家标准。

2.6本项目控制价为人民币483399元。

2.7投标人报价：根据招标人提供的图纸及控制价进行报价，报价为含税（13%税）、含运价格。

2.8本项目最终以低价确定中标企业。

3.投标人资格及要求

3.1投标人：响应招标文件规定,具有独立法人资格。

3.2其他：无

3.3本次招标不接受联合体投标。

3.4维修响应：供货方在保修期内接到用户电话后，立即响应，24小时内到达现场，不能修复的必须采取无偿更换设备措施，以保证用户的正常使用。保修期外供货方终生提供零配件及维修保养，可收取维修成本和适当利润。

3.5质保期：质保期为2年（自设备用于的工程项目经管理部门验收运行送电之日起算）。

- 资格审查方式

4.1资格审查方式：资格后审。

- 招标文件获取及投标文件的递交

5.1招标文件在安徽名都电力工程有限公司官网自行下载（http://www.ahmddl.com/）。

5.2投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2024年5月15日14时00分，地点为安徽名都电力工程有限公司采购部。

5.3投标文件递交方式：投标文件胶装密封后送达现场或邮寄方式递交，送达递交，如为授权人送达递交需要出示授权函委托书，如法人送达递交需要出示法人身份证件。

5.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

- 履约保证金

6.1履约保证金的金额：中标价的 2 %。

6.2履约保证金的形式：保函（银行保函、保证保险、担保保函等形式）或现金（电汇、转账）。

6.3履约保证金缴纳账户：

开户银行：徽商银行宣城鳌峰路支行

账户： 2610101021000281582

6.4履约保证金以现金形式递交的，招标人应在合同期满后10个工作日内无息退还。

6.5本项目是否免缴履约保证金：否。

- 7.联系方式

招标人：安徽名都电力工程有限公司

地址：安徽省宣城市经济技术开发区三棵树路

联系人：潘丽萍

联系电话：0563-283361

2024 年 5月 10日

# 第二章  投标人须知

| 序号 | 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 招标人 | 安徽名都电力工程有限公司 |
|  | 项目名称 | 安徽名都电力工程有限公司2024年度五金、绝缘材料类商品项目 |
|  | 服务地点 | 宣城市（项目所在地） |
|  | 资金来源 | 企业自有资金 |
|  | 资金落实情况 | 已落实 |
|  | 招标范围 | 详见招标公告 |
|  | 计划工期 | 详见招标公告 |
|  | 质量要求 | 满足招标人要求 |
|  | 投标人资质条件 | 详见招标公告 |
|  | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 □接受 |
|  | 踏勘现场 | 根据项目需求 |
|  | 投标预备会 | √不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
|  | 投标人提出问题的截止时间 | 投标截止日期前2天 |
|  | 招标文件澄清、修改的发布形式 | □书面形式 ☑网上发布 |
|  | 履约保证金 | （1）履约保证金的金额：中标价的 2 %。 （2）履约保证金的形式：保函（银行保函、保证保险、担保保函等形式）或现金（电汇、转账）。 （3）履约保证金缴纳账户： 开户银行：徽商银行宣城鳌峰路支行 账户： 2610101021000281582 （4）履约保证金以现金形式递交的，招标人应在合同期满后10个工作日内无息退还。 （5）本项目是否免缴履约保证金：否。 |
|  | 偏离 | √不允许 □允许 |
|  | 招标文件的组成材料 | 招标文件应包括下列内容： - 招标公告 - 投标人须知 （3）采购需求清单（另附） （4）开标、评标和定标 （5）投标文件格式 （6）合同范本 |
|  | 澄清、修改招标文件的截止时间 | 开标前2天 |
|  | 投标截止时间 | （北京时间）2024年5月15日14时00分 |
|  | 投标文件的组成材料 | 投标文件应包括下列内容： - 投标函 2、授权委托书 3、承诺函 4、投标廉政承诺书 5、报价单 6、投标人认为需要提交的其他资料 |
|  | 定标方法 | 详见第四章 开标和定标 |
|  | 投标有效期 | 60天 |
|  | 投标文件份数 | 壹份 |
|  | 投标文件要求 | 投标文件的签字、盖章应符合招标文件给定的格式和要求，投标文件的封面须有投标单位盖章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。 |
|  | 封套上应载明的信息 | 所有封袋上都应写明：（项目名称）投标文件、投标人名称、招标人名称、在2024年5月15日14时00分前不得开启 封袋必须密封、投标文件胶装，并加盖单位公章 |
|  | 递交投标文件地点 | 详见招标公告 |
|  | 是否退还投标文件 | √否 □是 |
|  | 开标时间和地点 | 详见招标公告 |
|  | 开标程序 | 详见第四章 |
|  | 招标文件中要求的所有投标人须提供的证件、证明材料、资格审查材料均以装订在投标文件中加盖了投标人公章的复印件为准。 |  |
|  | 招标人对本招标文件具有最终解释权。 |  |

# 第三章   采购需求清单

(另附后)

# 第四章  开标、评标和定标

一、开标

1、由招标采购小组成员自行开标；

所有投标人代表应在规定时间前递交投标文件，逾期不予接受。

二、开标程序：招标人按下列程序组织开标：

1、宣布投标截止时间到。

2、招标人检查投标文件的密封情况。

3、公布投标人名称、投标报价等内容。

三、评标程序：

1、资质评审：提供合法有效的营业执照。

四、流标条件

1、有效投标人不足三家时，本次招标作流标处理。

五、定标（确定中标候选人）：

1、招标人可根据投标情况，择优选定供应商,原则上以低价的企业确定中标候选人。

2、若报价相同，工期短的企业优先确定为中标候选人，若报价和工期都相同，则由招标人通过商务约谈或二次报价等方式确定中标候选人。

# 第五章 投标文件格式

项目

投   标  文  件

投 标 单 位：                （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

- 1、投标函

：（招标单位名称）

（一）我方已充分阅读并理解贵方安徽名都电力工程有限公司2024年度五金、绝缘材料类商品项目招标文件及所载相关内容要求，愿意并参加此次投标。

（二） 我方此次投标报价及其他相关承诺为：

采购价暂定为：           元，执行固定单价（具体详见报价单），根据实际采购量按时结算。

（三）我公司将严格按照我公司执业守则，按照国家相关法规、规范及我方制定的要求进行服务，在保证质量、安全的前提下，确保产品按期交付。

（四）贵单位的招标文件和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标单位：                           （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：             （签字或盖章）

日期：     年    月    日

- 2、授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系                    （投标单位）的法定代表人，现授权委托                               （单位名称）                    （姓名）为我的授权代理人，以本公司的名义参加                    （招标单位名称）的                           项目的投标，授权委托人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无转委托权、特此委托。

法人身份证复印件（正反面）

授权委托人身份证复印件（正反面）

授权委托人：                                    （签字）

投标单位：                                      （盖章）

法定代表人：                                    （签字）

日期：      年   月     日

### 3、承诺函

致：                      （招标人名称）

我方参加了           项目招标，我方在此承诺：

（1）我方此次递交的投标文件内容完整、真实、准确，没有虚假资料，你单位有权为证实我单位所递交的证明文件、资料的真实性等进行调查核实。

（2）如我方中标，将严格按照规定及时与招标单位按照招标文件签订合同。

（3）如我方不派人参加开标会议，我方承诺无论我方是否中标，我方都同意招标人的开标结果。

如违背了上述承诺，我方自愿接受消其投标资格。

投标单位：                   （盖单位章）

法定代表人或委托的代理人：           （签名）

年  月  日

### 4、投标廉政承诺书

为了积极配合招标工作,有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生,确保招标工作的公平、公正,我公司承诺如下事项:

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标单位或串通投标。

3、按照招标文件规定的方式进行投标,不隐瞒本单位投标资质的真实情况,投标资质符合规定。保证不会以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假,骗取中标。

4、不以任何方式向招标人员或者评标成员赠送礼品、礼金及有价证券。不得邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游等活动。不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用。不进行可能影响招标公平、公正的任何活动。

5、不向贵公司涉及招标的部门及个人支付好处费、介绍费。购置或提供通讯工具、交通工具、电脑等。

6、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等索贿行为,坚决予以抵制,并及时举报。

7、我方自愿将本承诺书作为投标文件组成部分,且具有同等的法律效力。

8、若违反上述承诺或违反有关法律法规以及有关规定,我方自愿永久放弃参与贵公司的所有业务往来。

9、本承诺书自签署之日起生效。

投标单位：                      （盖单位章）

法定代表人或委托的代理人：           （签字或盖章）

年  月  日

- 报 价 单

- （投标人可根据招标人发布的需求清单进行编制）

6、投标人认为需要提交的其他资料

- 第六章  合同范本

年度货物购销合同

买受方： 安徽名都电力工程有限公司   __________________以下简称“甲方”

出卖方：                             _________________以下简称“乙方”

签订时间：20XX年XX月XX日

工程名称：_____________________

工程项目地点：

经双方协商一致就                                 项目的      采购，订本年度合同如下：

一、采购产品名称、规格、数量、金额：

| 序号 | 商品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（人民币大写） （含13%增值税） |  |  |  |  |  | ￥： .00 |  |
| 说明：价格为含税、含运，并附盖章的明细送货单。合同总价为暂定价，执行固定单价，根据甲方实际要货数量按实结算。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、交货时间：根据甲方要求进行供货。

- 三、交货地点：_____省_____市__________。

四、服务期限：壹年，自本合同签订之日起365天。

五、验收标准、方法：包括但不仅限于外观验、检测验收，并提供产品出厂合格证等相关资料。经甲方指定验收人员现场核验后在送货单签字，并经管理部门抽检合格后，签字的送货单作为本合同结算依据。

甲方货物指定验收人员：  朱敬，13905633593  。

六、质量标准及质保期：

1、各项指标符合现行国家标准，如因管理部门抽检不合格，或后期发现产品存在质量问题，甲方有权主张更换、退货或解除合同，造成甲方损失的，乙方应当予以赔偿。

2、质保期贰年,自本产品用于的项目经管理部门验收送电之日起算。因产品自身原因产生故障，乙方应在24小时内响应并与甲方达成售后服务方案。

3、质保期内，如发现乙方所售产品质量缺陷或者出现故障，甲方有权要求乙方维修、更换、退货或者解除合同，造成甲方损失的，乙方应当予以赔偿。

七、付款方式：

1、根据实际要货数量按月或季度按实结算，乙方开具当次结算的等额增值税专用发票，甲方于10个工作日内给予支付。

2、乙方须提供等额税率为13%增值税专用发票。

发票开具提示：发票备注栏应注明“工程名称：________”及“交货地点：_______ ”信息，否则甲方予以退回发票。

八 、违约责任：

- 1、甲乙双方均应全面履行本合同约定，一方违约给另一方造成损失的，应当承担赔偿责任。

2、乙方未按合同约定交货的，按合同款金额为基数，每延迟一日承担货款的2‰违约金，延迟5日以上的，除支付违约金外，甲方有权解除合同，造成甲方损失的，乙方应当予以赔偿。

- 3、甲方未按照合同约定的期限结算的，每延迟一日，需支付结算货款的2‰违约金;延迟5日以上的，除支付违约金外，乙方有权解除合同。

4、本合同乙方违约应赔偿甲方的损失包括且不限于造成甲方的财产损失、维修费用、更换费用、检测费用、返工费用、差旅费用、工期延误责任、被索赔、被罚款等所有实际损失和合同履行后甲方可以获得的利益损失，以及因诉讼发生的诉讼费、财产保全费、保全担保费、执行费、律师代理费、差旅费等全部费用。如因乙方违约或设备缺陷等导致甲方对外承担责任的，甲方有权向乙方全额追偿。

九、其他：

1、本合同未尽事宜，双方友好协商解决。

2、因合同违约等所产生的纠纷，由双方协商解决，协商不成时应当向买受方（甲方）所在地人民法院提起诉讼。

3、本合同经双方签字、盖章生效；合同壹式肆份，双方各执贰份。

附：合同清单

甲   方： 安徽名都电力工程有限公司       乙   方：

法定代表人(或代理人)：                   法定代表人(或代理人)：

签约代表：                               签约代表：

开户银行：                               开户银行：

银行账号：                               银行账号：

年   月   日                             年   月   日