关于宣城宛溪河二期(B3-2/B2-1地块）10/0.4KV配变安装工程（B3-2地块）项目

电缆

招

标

文

件

招标人： 安徽名都电力工程有限公司

日　期：　　2024年 7月 22日

目  录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	5

第三章  采购需求清单	7

第四章  开标、评标和定标	8

第五章  投标文件格式	9

第六章  合同范本	15

第一章  招标公告

1.招标条件：

安徽名都电力工程有限公司为加强对工程项目的采购管理，更好的完成各项工程建设任务，宣城宛溪河二期(B3-2/B2-1地块）10/0.4KV配变安装工程（B3-2地块）项目需电缆一批，现决定进行公开招标，择优选定供货商。招标人安徽名都电力工程有限公司。

2.项目概况与招标范围：

2.1 项目概括及招标范围：

1）项目名称：宣城宛溪河二期(B3-2/B2-1地块）10/0.4KV配变安装工程（B3-2地块）项目

2）交货地址：宣城市宣州区。

3）招标范围：详见采购需求清单。

2.2投标期限：7个日历天。

2.3付款方式：签订采购合同时确定。

2.4计划生产工期：甲方要货单下达后不得高于7日历天。

2.5质量标准：各项指标符合现行国家标准、因管理部门抽检不合格，乙方承担全部责任。

2.6本项目控制价为人民币570万。

2.7投标人报价：根据招标人提供的图纸报价，报价为含税、含运价格。

2.8本项目最终以低价确定中标企业。

3.投标人资格及要求

3.1投标人：符合招标文件要求，具有独立法人资格。

3.2其他：无

3.3本次招标不接受联合体投标。

3.4维修响应：供货方在保修期内接到用户电话后，立即响应，24小时内到达现场，不能修复的必须采取无偿更换设备措施，以保证用户的正常使用。保修期外供货方终生提供零配件及维修保养，可收取维修成本和适当利润。

3.5质保期：质保期为2年（自工程竣工验收送电之日起算）。

- 资格审查方式

4.1资格审查方式：资格后审。

- 招标文件获取及投标文件的递交

5.1招标文件在安徽名都电力工程有限公司官网自行下载（http://www.ahmddl.com/）。

5.2投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2024年7月24日14时00分，地点为安徽名都电力工程有限公司采购部。

5.3投标文件递交方式：投标文件胶装密封后送达现场或邮寄方式递交，送达递交，如为授权人送达递交需要出示授权函委托书，如法人送达递交需要出示法人身份证件。

5.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

- 履约保证金

6.1履约保证金的金额：中标价的 2 %。

6.2履约保证金的形式：保函（银行保函、保证保险、担保保函等形式）或现金（电汇、转账）。

6.3履约保证金缴纳账户：

开户银行：徽商银行宣城鳌峰路支行

账户： 2610101021000281582

6.4履约保证金以现金形式递交的，招标人应在项目送电验收后10个工作日内无息退还。

6.5本项目是否免缴履约保证金：

- 投标人为安徽名都电力工程有限公司企业库企业的，入库时已缴纳履约保证金的无需再次缴纳。

- 投标人非安徽名都电力工程有限公司企业库企业的需缴纳履约保证金。

- 7.联系方式

招标人：安徽名都电力工程有限公司

地址：安徽省宣城市经济技术开发区三棵树路

联系人：潘丽萍

联系电话：0563-2833618

2024 年 7 月 22日

# 第二章  投标人须知

| 序号 | 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 招标人 | 安徽名都电力工程有限公司 |
|  | 项目名称 | 宣城宛溪河二期(B3-2/B2-1地块）10/0.4KV配变安装工程（B3-2地块）项目 |
|  | 服务地点 | 宣城市（项目所在地） |
|  | 资金来源 | 企业自有资金 |
|  | 资金落实情况 | 已落实 |
|  | 招标范围 | 详见招标公告 |
|  | 计划工期 | 详见招标公告 |
|  | 质量要求 | 满足招标人要求 |
|  | 投标人资质条件 | 详见招标公告 |
|  | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 □接受 |
|  | 踏勘现场 | 根据项目需求 |
|  | 投标预备会 | √不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
|  | 投标人提出问题的截止时间 | 投标截止日期前2天 |
|  | 招标文件澄清、修改的发布形式 | □书面形式 ☑网上发布 |
|  | 偏离 | √不允许 □允许 |
|  | 招标文件的组成材料 | 招标文件应包括下列内容： - 招标公告 - 投标人须知 - 采购需求清单 - （4）开标、评标和定标 （5）投标文件格式 （6）施工图纸 （7）合同范本 |
|  | 澄清、修改招标文件的截止时间 | 开标前2天 |
|  | 投标截止时间 | （北京时间）2024年 7月 24日14时00分 |
|  | 投标文件的组成材料 | 投标文件应包括下列内容： - 投标函 2、授权委托书 3、承诺函 4、投标廉政承诺书 5、报价单 6、投标人认为需要提交的其他资料 |
|  | 定标方法 | 详见第四章 开标和定标 |
|  | 投标有效期 | 60天 |
|  | 投标文件份数 | 壹份 |
|  | 投标文件要求 | 投标文件的签字、盖章应符合招标文件给定的格式和要求，投标文件的封面须有投标单位盖章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。 |
|  | 封套上应载明的信息 | 所有封袋上都应写明：（项目名称）投标文件、投标人名称、招标人名称、在2024年 7 月24日14时00分前不得开启 封袋必须密封、投标文件胶装，并加盖单位公章 |
|  | 递交投标文件地点 | 详见招标公告 |
|  | 履约保证金 | 详见招标公告 |
|  | 是否退还投标文件 | √否 □是 |
|  | 开标时间和地点 | 详见招标公告 |
|  | 开标程序 | 详见第四章 |
|  | 招标文件中要求的所有投标人须提供的证件、证明材料、资格审查材料均以装订在投标文件中加盖了投标人公章的复印件为准。 |  |
|  | 招标人对本招标文件具有最终解释权。 |  |

# 第三章   采购需求清单

| 序号 | 名称规格型号 | 单位 | 数量 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZC-YJV22-8.7/15kV-3×300 | 米 | 356 | 满足国标，符合本地区电缆检测标准。 | 暂定米数 |
|  | ZC-YJV22-8.7/15kV-3×150 | 米 | 265 |  | 暂定米数 |
|  | ZC-YJV22-8.7/15kV-3×95 | 米 | 112 |  | 暂定米数 |
|  | ZC-YJV22-8.7/15kV-3×70 | 米 | 635 |  | 暂定米数 |
|  | ZC-YJV22-0.6/1kV-4×185 | 米 | 1728 |  | 暂定米数 |
|  | ZC-YJV22-0.6/1kV-4×150 | 米 | 612 |  | 暂定米数 |
|  | ZC-YJV22-0.6/1kV-4×95 | 米 | 1140 |  | 暂定米数 |
|  | ZC-YJV22-0.6/1kV-4×50 | 米 | 282 |  | 暂定米数 |
|  | ZC-YJV-0.6/1kV-4×95 | 米 | 15 |  | 暂定米数 |
|  | ZC-YJV-0.6/1kV-4×70 | 米 | 5680 |  | 暂定米数 |
|  | ZC-YJV-0.6/1kV-4×50 | 米 | 480 |  | 暂定米数 |
|  | ZC-YJV-0.6/1kV-4×16 | 米 | 60 |  | 暂定米数 |
|  | ZC-YJV-0.6/1kV-4×50+1×25 | 米 | 490 |  | 暂定米数 |
|  | N-YJV-0.6/1kV-4×185+1×95 | 米 | 96 |  | 暂定米数 |
|  | N-YJV-0.6/1kV-3×150+2×70 | 米 | 210 |  | 暂定米数 |
|  | N-YJV-0.6/1kV-4×95+1×50 | 米 | 30 |  | 暂定米数 |
|  | N-YJV-0.6/1kV-5×25 | 米 | 105 |  | 暂定米数 |
|  | N-YJV-0.6/1kV-5×16 | 米 | 208 |  | 暂定米数 |
|  | N-YJV-0.6/1kV-4×150 | 米 | 75 |  | 暂定米数 |
|  | N-YJV-0.6/1kV-4×120 | 米 | 145 |  | 暂定米数 |
|  | N-YJV-0.6/1kV-4×70 | 米 | 1820 |  | 暂定米数 |
|  | N-YJV-0.6/1kV-4×50 | 米 | 1870 |  | 暂定米数 |
|  | N-YJV-0.6/1kV-4×35 | 米 | 20 |  | 暂定米数 |
|  | N-YJV-0.6/1kV-4×16 | 米 | 80 |  | 暂定米数 |
|  | WDZBN-YJY-0.6/1kV-4*25+1*16 | 米 | 1658 |  | 暂定米数 |
|  | BTTRZ-0.6/1kV-4*25+1*16 | 米 | 1696 |  | 暂定米数 |

注：1、请投标人按采购需求清单及要求，在规定期限内进行投标报价，报价含税运。

2、清单内米数为估算米数，投标执行固定单价。

3、具体米数以甲方现场测量后下达要货单为准，要货单价格执行投标单价。

# 第四章  开标、评标和定标

一、开标

1、由招标采购小组成员自行开标；

所有投标人代表应在规定时间前递交投标文件，逾期不予接受。

二、开标程序：招标人按下列程序组织开标：

1、宣布投标截止时间到。

2、招标人检查投标文件的密封情况。

3、公布投标人名称、投标报价等内容。

三、评标程序：

1、资质评审：营业执照、提供同等型号型试试验报告（高等级可替代）、企业近三年类似项目业绩不少于2个。

四、流标条件

1、有效投标人不足三家时，本次招标作流标处理。

五、定标（确定中标候选人）：

1、招标人可根据投标情况，原则上以低价的企业确定中标候选人。

2、若报价相同，工期短的企业优先确定为中标候选人，若报价和工期都相同，则由招标人通过商务约谈或二次报价等方式确定中标候选人。

# 第五章 投标文件格式

项目

投   标  文  件

投 标 人：                （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

- 1、投标函

：（招标单位名称）

（一）我方已充分阅读并理解贵方宣城宛溪河二期(B3-2/B2-1地块）10/0.4KV配变安装工程（B3-2地块）项目招标文件及所载相关内容要求，愿意并参加此次投标。

（二） 我方此次投标报价为：           元，总价为暂定价，执行固定单价。（另附报价清单）

生产工期为：                   天。

（三）我公司将严格按照我公司执业守则，按照国家相关法规、规范及我方制定的要求进行服务，在保证质量、安全的前提下，确保产品按期交付。

（四）贵单位的招标文件和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标单位：                           （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：             （签字或盖章）

日期：     年    月    日

- 2、授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系                    （投标单位）的法定代表人，现授权委托                               （单位名称）                    （姓名）为我的授权代理人，以本公司的名义参加                    （招标单位名称）的                           项目的投标，授权委托人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无转委托权、特此委托。

法人身份证复印件（正反面）

授权委托人身份证复印件（正反面）

授权委托人：                                    （签字）

投标单位：                                      （盖章）

法定代表人：                                    （签字）

日期：      年   月     日

### 3、承诺函

致：                      （招标人名称）

我方参加了           项目招标，我方在此承诺：

（1）我方此次递交的投标文件内容完整、真实、准确，没有虚假资料，你单位有权为证实我单位所递交的证明文件、资料的真实性等进行调查核实。

（2）如我方中标，将严格按照规定及时与招标单位按照招标文件签订合同。

（3）如我方不派人参加开标会议，我方承诺无论我方是否中标，我方都同意招标人的开标结果。

如违背了上述承诺，我方自愿接受消其投标资格。

投标人：                   （盖单位章）

法定代表人或委托的代理人：           （签字或盖章）

年  月  日

### 4、投标廉政承诺书

为了积极配合招标工作,有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生,确保招标工作的公平、公正,我公司承诺如下事项:

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标单位或串通投标。

3、按照招标文件规定的方式进行投标,不隐瞒本单位投标资质的真实情况,投标资质符合规定。保证不会以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假,骗取中标。

4、不以任何方式向招标人员或者评标成员赠送礼品、礼金及有价证券。不得邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游等活动。不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用。不进行可能影响招标公平、公正的任何活动。

5、不向贵公司涉及招标的部门及个人支付好处费、介绍费。购置或提供通讯工具、交通工具、电脑等。

6、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等索贿行为,坚决予以抵制,并及时举报。

7、我方自愿将本承诺书作为投标文件组成部分,且具有同等的法律效力。

8、若违反上述承诺或违反有关法律法规以及有关规定,我方自愿永久放弃参与贵公司的所有业务往来。

9、本承诺书自签署之日起生效。

投标人：                      （盖单位章）

法定代表人或委托的代理人：           （签字或盖章）

年  月  日

- 5、报 价 单

- 投标汇总报价表（自行编制）

6、投标人认为需要提交的其他资料

- 第六章  合同范本

电缆购销合同

买受人：安徽名都电力工程有限公司_________________以下简称甲方

出卖人：                        _________________以下简称乙方

签订时间：     年   月   日

工程名称：

工程项目地点：

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，本着自愿、平等、互惠互利、诚实守信的原则，经充分协商一致，签订合同如下：

一、电缆名称、规格型号、数量、价款：

| 序号 | 电缆名称/规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写） |  | 人民币 元整 |  |  |  | 小写： .00 |
| 备注：单价包含材料费、加工费、利润、税金等及运输费、运输过程中可能产生的人工费、机械费、保险费、各类风险费等所有费用，即电缆从出厂、装车并运输至甲方指定项目工地地点价格。发货时须随货附出厂发货单、出厂合格证、出厂检测报告。 |  |  |  |  |  |  |

二、交货时间：

交货期为   天，乙方应当在   年   月   日前交付全部标的物，并在发货前一天通知甲方。

三、交货地点及验收方式：

交货地点：                         。

现场收货联系人：                   。

验货仓管联系人：                   。

验收标准及方法：

甲方对乙方电缆按照以下程序进行验收：

- 规格型号、数量等外观验收，并查验电缆出厂合格证等相关资料；

- 管理部门对产品进行抽检或第三方检测机构（单位）检测。（费用由甲方支付，但如因管理部门抽检或者第三方检测机构（单位）检测不合格的，抽检费用由乙方承担）

经甲方指定验收人员现场外观验收后在乙方送货单上签字，作为甲方收货凭证（不作为结算依据）；经管理部门抽检或第三方检测机构（单位）检测合格后，送货单才作为本合同结算依据。此后如发现电缆存在质量问题的，送货单上的签字不影响乙方向甲方承担产品质量责任。

交货验收前，货物的一切风险、灭失等责任均由乙方自行承担。

四、电缆质量要求：

1、电缆质量标准：各项指标符合现行国家标准。

2、乙方随货向甲方提供电缆生产厂家的出厂合格证、出厂检测报告、发货单资料，如无法提供，甲方有权拒绝接收货物。

3、因质量问题抽检不合格，甲方有权要求乙方无条件予以更换、退货，甲方也有权解除合同，造成甲方损失的，乙方应当予以赔偿。

4、质保期内，如发现乙方所售电缆质量缺陷，甲方有权要求乙方更换、退货或者解除合同，造成甲方损失的，乙方应当予以赔偿。

5、本合同电缆质保期约定为贰年，自电缆用于的工程项目经管理部门验收运行送电之日起算。

6、因本条情形乙方违约的，乙方应当按照法律规定及合同约定承担违约责任。

五、付款方式：

1、付款方式：

2、甲方以转帐方式支付乙方货款。

3、乙方开具税率为13%的货款等额增值税专用发票。

发票开具提示：发票备注栏应注明“工程名称：            ”及“交货地点：             ”信息，否则甲方予以退回发票。

六、违约责任

1、除“不可抗力”外，乙方违反合同约定的义务，发生包括且不限于延误交货、产品质量缺陷等违约行为的，应当承担合同违约责任。“不可抗力”仅限于战争、严重火灾、洪水、台风、地震及甲方认可的事件。

2、乙方交货期延误的，自逾期之日起至实际完全交货之日止，每延迟一天，乙方应当按日向甲方按该批次供货金额的2‰支付违约金，乙方逾期交货达5日仍未能交货的，除支付违约金外，甲方有权解除合同，乙方应当退还甲方已付货款及其利息，如造成甲方工期延误及其他损失的，乙方应当予以赔偿。

3、若乙方所供应电缆未达到合同约定的质量标准，甲方有权解除合同，乙方除退还甲方货款及其利息、赔偿甲方所有损失外，还应向甲方支付该批次供应电缆总价值10%的违约金，同时在48小时内将不合格电缆清运出场，并承担相应费用。如甲方同意乙方更换的，乙方应当在3天内无条件更换为合格电缆并支付违约金、承担相应的费用，造成甲方损失的，乙方应当予以赔偿。

4、乙方未能按照合同约定履行合同的，甲方有权要求乙方继续履行合同、支付违约金（按照合同未能履行标的额的10%计算）并赔偿甲方损失。乙方不履行合同致使甲方不能实现合同目的的，甲方有权解除合同，乙方应当支付违约金（按照合同未能履行标的额的10%计算）并赔偿甲方损失。

5、对乙方的其他违约行为：乙方应当按照合同相应金额的10%支付违约金，造成甲方损失的，乙方应当予以赔偿。

6、电缆在质保期内出现故障、非人为损坏，乙方应当无条件予以更换，经更换仍然不能正常使用的，甲方也有权解除合同，造成甲方损失的，乙方应当予以赔偿。

7、本合同乙方违约应赔偿甲方的损失包括且不限于造成甲方的财产损失、维修费用、更换费用、检测费用、返工费用、差旅费用、工期延误责任、被索赔、被罚款等所有实际损失和合同履行后甲方可以获得的利益损失，以及因诉讼发生的诉讼费、财产保全费、保全担保费、执行费、律师代理费、差旅费等全部费用。如因乙方违约或电缆缺陷等导致甲方对外承担责任的，甲方有权向乙方全额追偿。

七、合同解除

有下列情况之一发生时，甲方有权向乙方发出书面通知，解除合同：

1、乙方未能在规定的期限或甲方同意延长的期限内履行合同的。

2、乙方在供货过程中出现在交货期、质量、售后服务等方面不能满足本合同的要求。

3、乙方未能履行合同规定的其他义务。

4、法律、行政法规规定及合同约定的其他可以合同解除的情形。

八、争议的解决

双方应严格遵守本合同的约定，如出现争议或违约，协商不成时应当向甲方（买受人）所在地人民法院提起诉讼。

九、廉政条款

（一）甲方责任：

1、甲方人员不得以任何形式收受乙方的各种礼品、礼券或现金。如有发生，按情节轻重，给予相应处分。

2、甲方人员严禁接受和参与乙方的宴请、旅游或参加高消费娱乐等活动，如有违反，按情节轻重，给予相应处分。

3、严禁甲方人员向乙方索贿或收受回扣，如若违反，将处以党纪、政纪等相应处分。

4、甲方人员如遇特殊情况，不能当面拒绝乙方所赠送财物的，应及时向单位或上一级组织汇报，所接受的财物必须如数上交。如有违反，给予相应处分，同时，所涉及财物全部上缴，情节严重的，移交司法机关处理。

（二）乙方责任：

1、乙方不得以任何形式向甲方人员赠送各种礼品、礼券或现金等。如有发生，礼品、礼券和现金全部没收，情节严重的，清退出公司企业库。

2、乙方严禁宴请甲方人员、邀请甲方人员参加旅游及其他高消费娱乐活动。

3、乙方人员发现甲方人员有索贿情况，应立即向甲方单位领导或监察部门如实反映。

十、合同生效

本合同自双方签字、盖章之日起生效。

十一、其他

1、本协议一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

2、协议中未尽事宜，由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力。

甲方：安徽名都电力工程有限公司  乙方：

法定代表人或代理人：             法定代表人或代理人：

地址：宣城经济技术开发区三棵树路 地址：

联系电话：0563-2833111        联系电话：

开户银行：徽商银行宣城鳌峰路支行 开户银行：

账号：2610101021000281582       账号：

签订时间：    年   月   日